附件1

湖南省绿色施工基本要求检查表

| 工程 名称 |  |  |  | 面积/ 长度 |  | 造价 (万元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  | 建设 单位 |  |  |  |
| 工程 类别 | 房屋建筑□ 市政工程□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 阶段 | 地基基础/路基□ 主体结构/基层□ 装饰装修与机电安装/面层□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 是否符 合要求 |  |
| 1 | 无相关责任事故和其他有恶劣影响事件 |  | 无安全生产死亡责任事故 |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |
| 2 |  |  | 无重大质量事故 |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 3 |  |  | 无群体传染病、食物中毒等责任事故 |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 4 |  |  | 施工中未因“环境保护与资源节约”问题被政府管理部门处罚 |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 5 |  |  | 未违反国家有关“环境保护与资源节约”的法律法规造成严重社会影响 |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 6 |  |  | 未施工扰民造成严重社会影响。 |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 7 |  |  | 未使用或采用不符合国家产业政策，使用国家、地方主管部门以及行业明令禁止使用或淘汰的材料、技术、工艺和设备 |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 8 | 扬尘治理满足“六个100%”要求 |  | 工地周边围挡100% |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 9 |  |  | 裸露土地和物料堆放覆盖100% |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 10 |  |  | 土方开挖湿法作业100% |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 11 |  |  | 路面硬化100% |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 12 |  |  | 出入车辆清洗100% |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 13 |  |  | 渣土车辆密闭运输100% |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 14 | 项目安全生产和质量管理标准化考评结果为合格及以上 |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |
| 15 | 建筑垃圾满足源头减量要求，对建筑垃圾排放量进行实时公示，过程排放符合要求，最终排放量（不包括工程渣土、工程泥浆）每万平方米不高于300吨（装配式建筑不高于200吨） |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |
| 16 | 污水排放符合要求，现场厕所设化粪池，工地厨房设隔油池 |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |  |  |
| 检查结果 |  |  | 符合□不符合□绿色施工基本要求 |  |  |  |  |  |
| 问题及建议 （可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查（复核）单位： 检查人员： 检查时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．本表纳入施工期间安全生产标准化自评和考评内容进行检查。

2．检查内容全部符合要求，检查结果为符合绿色施工基本要求；

有一项不符合要求，检查结果为不符合。

3．施工单位检查结果须监理单位及建设单位复核。
附件2

湖南省绿色施工工程目标管理表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程类别 | 房屋建筑□ 市政工程□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  | 市州/县(市)区： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |
| 工程面积/长度、工程造价 |  |  |  |  |  |  | 形象进度 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  | 合同竣工日期 |  |  |  |
| 序号 | 管理内容 |  |  |  |  |  |  |  | 信息来源 | 是否符 合要求 |
| 1 | 建立绿色施工组织机构及管理体系 |  |  |  |  |  |  |  | 项目 上传 | 是□否□ |
| 2 | 建立绿色施工管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 3 | 编制绿色施工方案，进行绿色施工方案交底及绿色施工相关培训 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 4 | 按照绿色施工方案的要求投入设备设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 5 | 历次绿色施工基本要求检查符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 6 | 符合法定建设程序，项目录入湖南省工程项目动态监管平台 |  |  |  |  |  |  |  | 大数据平台查询 | 是□否□ |
| 7 | 运用湖南省“互联网+智慧工地”等智慧工地管理平台进行管理，应包含六大基本模块。 |  |  |  |  | 安全管理 |  |  |  | 是□否□ |
| 8 |  |  |  |  |  | 质量管理 |  |  |  | 是□否□ |
| 9 |  |  |  |  |  | 建筑工人实名制 |  |  |  | 是□否□ |
| 10 |  |  |  |  |  | 视频监控 |  |  |  | 是□否□ |
| 11 |  |  |  |  |  | 扬尘监测 |  |  |  | 是□否□ |
| 12 |  |  |  |  |  | 噪音监测 |  |  |  | 是□否□ |
| 管理结果 |  |  |  | 符合□不符合□绿色施工工程目标管理要求 |  |  |  |  |  |  |
| 问题及建议 （可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  | 建设单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  |
| 工程所在地住建主管部门或委托的安全监督机构意见： 同意□不同意□推荐该项目为湖南省绿色施工工程目标管理项目。 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．本表及相关资料由项目部在地基基础（路基）施工阶段上传至大数据平台。

2．管理内容全部符合要求，管理结果为符合绿色施工工程目标管理要求；有一项不符合要求，管理结果为不符合。

3．绿色施工方案应包括：工程概况、绿色施工的具体目标、人员组织安排、节约资源和环境保护的具体措施、计划采用的绿色工艺和新技术措施、绿色建材的选用、评价管理措施、社会经济环境效益预分析、施工现场平面布置图等。

4．对按规定上传相关资料的项目，省住房和城乡建设厅通过组织资料审查结合平台核查的方式进行确认，管理内容全部符合要求的，确认为符合绿色施工工程目标管理要求；有一项不符合要求的，确认为不符合。
附件3

湖南省绿色施工工程过程管理表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程类别 | 房屋建筑□ 市政工程□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  | 市州/县(市)区： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |
| 工程面积/长度、工程造价 |  |  |  |  |  |  | 形象进度 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  | 合同竣工日期 |  |  |  |
| 序号 | 管理内容 |  |  |  |  |  |  |  | 信息 来源 | 是否符 合要求 |
| 1 | 绿色施工工程过程管理报告 |  |  |  |  |  |  |  | 项目 上传 | 是□否□ |
| 2 | 历次绿色施工基本要求检查符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 3 | 按照《建筑工程绿色施工规范》（GB/T 50905）组织施工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 4 | 按照《湖南省建筑工程绿色施工评价标准》（DBJ43/T 101）评价等级为良好及以上 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 5 | 按计划选用绿色建材（绿色建材选用比例达40%以上） |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 6 | 按计划采用绿色施工工艺（涵盖集成附着式升降脚手架、组合铝合金模板、墙体免抹灰、装配式建筑等两项及以上（多层房屋建筑涵盖一项及以上）绿色施工工艺） |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 7 | 按计划采用新技术（涵盖建筑垃圾减量化与资源化利用、BIM等“建筑业10项新技术”4项以上） |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 8 | 运用湖南省“互联网+智慧工地”等智慧工地管理平台进行管理，应包含六大基本模块 |  |  |  |  | 安全管理 |  |  | 大数据平台查询 | 是□否□ |
| 9 |  |  |  |  |  | 质量管理 |  |  |  | 是□否□ |
| 10 |  |  |  |  |  | 建筑工人实名制 |  |  |  | 是□否□ |
| 11 |  |  |  |  |  | 视频监控 |  |  |  | 是□否□ |
| 12 |  |  |  |  |  | 扬尘监测 |  |  |  | 是□否□ |
| 13 |  |  |  |  |  | 噪音监测 |  |  |  | 是□否□ |
| 管理结果 |  |  |  | 符合□不符合□绿色施工工程过程管理要求 |  |  |  |  |  |  |
| 问题及建议 （可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  | 建设单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  |
| 工程所在地住建主管部门或委托的安全监督机构意见： 同意□不同意□该项目湖南省绿色施工工程过程管理结果。 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．本表结合附件1同时进行管理。表格及相关资料由项目部在主体结构（基层）施工阶段上传至大数据平台，并附典型图片或影像资料。

2．管理内容全部符合要求，管理结果为符合绿色施工工程过程管理要求；有一项不符合要求，管理结果为不符合。

3．绿色施工工程过程管理报告应包括：项目概况、绿色建材的选用、绿色工艺采用、新技术应用、智慧工地管理、节约资源和环境保护的措施、按照《建筑工程绿色施工规范》（GB/T 50905）组织绿色施工、按照《湖南省建筑工程绿色施工评价标准》（DBJ43/T 101）自评等情况以及创新点和实施过程中遇到的问题等。

4．对按规定上传相关资料的项目，省住房和城乡建设厅通过组织资料审查、平台核查、现场检查等方式进行确认，管理内容全部符合要求的，确认为符合绿色施工工程目标管理要求；有一项不符合要求的，确认为不符合。

附件4

湖南省绿色施工工程成果管理表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程类别 | 房屋建筑□ 市政工程□ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  | 市州/县(市)区： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |
| 工程面积/长度、工程造价 |  |  |  |  |  |  | 开工日期 竣工日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 管理内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 信息 来源 | 是否符 合要求 |
| 1 | 工程已竣工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 上传 | 是□否□ |
| 2 | 绿色施工综合总结报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 3 | 历次绿色施工基本要求检查符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 4 | 按照《建筑工程绿色施工规范》（GB/T 50905）组织施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 5 | 按照《湖南省建筑工程绿色施工评价标准》（DBJ43/T 101）评价等级为良好及以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 6 | 绿色建材的选用比例达到40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 7 | 绿色施工工艺涵盖集成附着式升降脚手架、组合铝合金模板、墙体免抹灰、装配式建筑等两项及以上（多层房屋建筑涵盖一项及以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 8 | 新技术应用涵盖建筑垃圾减量化与资源化利用、BIM等“建筑业10项新技术”4项以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 9 | 提供节能减排报告说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 10 | 运用湖南省“互联网+智慧工地”等智慧工地管理平台进行管理，应包含六大基本模块 |  |  |  |  | 安全管理 |  |  |  | 大数据平台查询 | 是□否□ |
| 11 |  |  |  |  |  | 质量管理 |  |  |  |  | 是□否□ |
| 12 |  |  |  |  |  | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 是□否□ |
| 13 |  |  |  |  |  | 视频监控 |  |  |  |  | 是□否□ |
| 14 |  |  |  |  |  | 扬尘监测 |  |  |  |  | 是□否□ |
| 15 |  |  |  |  |  | 噪音监测 |  |  |  |  | 是□否□ |
| 管理结果 |  |  |  | 符合□不符合□绿色施工工程要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题及建议 （可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  | 建设单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  |  |
| 工程所在地住建主管部门或委托的安全监督机构意见： 同意□不同意□推荐该项目为湖南省绿色施工工程。 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．本表结合附件1同时进行管理。表格及相关资料由项目部在工程竣工后上传至大数据平台，并附典型图片或影像资料。

2．管理内容全部符合要求，管理结果为符合绿色施工工程要求；有一项不符合要求，管理结果为不符合。

3．绿色施工综合总结报告应包括：项目概况、绿色施工组织、绿色建材选用、绿色工艺采用、新技术应用、节约资源和环境保护的措施及量化指标、智慧工地管理、按照《建筑工程绿色施工规范》（GB/T50905）组织施工、按照《湖南省建筑工程绿色施工评价标准》（DBJ43/T101）评价等情况以及施工过程中的技术创新点和节能减排的成效、绿色施工的社会效益、环境效益和经济效益分析和实施过程中值得借鉴的经验和遇到的问题等。

4．对按规定上传相关资料的项目，省住房和城乡建设厅通过组织资料审查、平台核查等方式进行确认。管理内容全部符合要求的，确认为符合绿色施工工程目标管理要求；有一项不符合要求的，确认为不符合。

抄送：住房和城乡建设部工程质量安全监管司。

湖南省住房和城乡建设厅办公室            2021年5月17日印发